## Slide 1: Aportaciones Metrológicas a las mediciones del contenido de Cd y Pb en Sargazo
Alumno: Brayan Adán Briones González
Tutor: Dra. Flora E. Mercader Trejo
Grupo: IMI14
PROYECTO PAPIME 210820

## Slide 2: ¿QUÉ ES EL SARGAZO?
La distribución del sargazo pelágico, compuesto de las especies Sargassum natans y Sargassum fluitans, se ha centrado en el Mar de los Sargazos, en el medio del Giro Subtropical del Atlántico Norte
Se mueve a través del océano arrastrado por el viento y las corrientes marinas y ocasionalmente arriba de forma natural a las costas.
El sargazo acumulado en la playa se descompone produciendo ácido sulfhídrico
(CONACYT, 2019)

## Slide 3: ¿QUÉ SON LOS METALES PESADOS?
Contaminantes prioritarios en suelos y aguas debido a que representan un grave problema para el ambiente y la salud.
Se asocian principalmente con vertidos ilegales, falta de plantas de tratamiento y corrosión de tuberías o depósitos.
Los oligoelementos son aquellos que se requieren en cantidades pequeñas o trazas por parte de animales y plantas (Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni y Zn)
Aquellos que si se encuentran en seres vivos y que, aún en cantidades mínimas, producen graves disfunciones orgánicas, resultan altamente tóxicos (Sb, Bi, Cd, Hg y Pb)
(María del Carmen J. M., 2015)

## Slide 4: EFECTOS EN LA SALUD
Pequeñas cantidades de trazas de metales absorbidos pueden ser almacenadas en una forma metabólicamente disponible.
Los mayores agentes tóxicos asociados a contaminación ambiental e industrial.
El cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorio; además, está clasificado como carcinógeno para los seres humanos.
El plomo sustancia que se acumula y afecta a diversos sistemas del cuerpo: nervioso, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal.
(Förstner y Wittmann 1981)
(Bernard y Lauwerys 1984)
(OMS, 2020)

## Slide 5: PAPEL DEL SARGAZO EN LA CAPTACIÓN DE METALES PESADOS
Las algas ligan los iones metálicos libres, mediante dos procesos físico-químicos. Involucra la adsorción del ion metálico sobre la superficie externa de la pared celular.
Producto de esta acumulación, las algas pueden alcanzar contenidos de elementos traza varios órdenes de magnitud más elevados respecto a las aguas.
Los metales pesados son ligados a las algas, incorporan estos metales en grandes concentraciones mediante polisacáridos poli aniónicos presentes en la pared celular.
(Farías et. al., 2002)

## Slide 6: ¿Qué han reportado otros autores para la medición de metales tóxicos en sargazo?
Titulo | Heavy metals dynamics in seaweeds and seagrasses in Bahía Magdalena, B.C.S., México |  | 
Tratamiento de Muestra Fisico | Tratamiento de Muestra Químico | Técnicas/ Métodos de Análisis | Especie
Muestras de algas se recogieron a lo largo del canal utilizando 16 transectos de 30 m de longitud. Las muestras de tejido (0,5 g) se secaron en un horno a 70 ° C hasta que se obtuvo un peso estable | Luego se digirió en baño acido en Tubos de teflón con ácido nítrico concentrado en microondas horno. | Las muestras se analizaron por Absorción Atómica (GBC Equipo científico, modelo AVANTA, Australia) | Codium amplivesiculatum
 |  |  | Autores
 |  |  | R. Riosmena-Rodríguez , A. Talavera-Sáenz, B. Acosta-Vargas & S. C. Gardner
Valor | Cd mg/kg | Pb mg/kg | 
 | 0,2 ± 0,1 | 1,8 ± 0,5 | 
(Métodos de digestión, técnicas analíticas utilizadas y valores encontrados)

## Slide 7
Titulo | Caracterización de tres bioindicadores de contaminación por metales pesados |  | 
Tratamiento de Muestra Físico | Tratamiento de Muestra Químico | Tecnicas/ Metodos de Analisis | Especie
Las especies se lavaron exhaustivamente con agua destilada. Luego fueron secadas en una estufa de ventilación a 60°C por 24 h y después molidas en un molino planetario de bolas. | Consistió en una digestión ácida total de 1 g de los bioindicadores secos con ácido nítrico al 65 %, ácido fluorhídrico al 40 % y ácido perclórico al 60 % | Análisis mediante Microscopía Electrónica de Barrido con Dispersión de rayos x (SEM/EDX) | Sargassum buxifolium
 |  |  | Autores
 |  |  | Gonzalez, L., Gutierrez, O. & Piña, J.
Valor | Cd mg/kg | Pb mg/kg | 
 | 3,4 ± 0,4 | ******************** | 

## Slide 8: Importancia de la Metrología
Ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación
En Química: Enfocándose en la medición de las propiedades químicas, estableciendo patrones nacionales de medición, desarrollando materiales de referencia y diseminando sus exactitudes por medio de servicios tecnológicos de la más alta calidad.
MRC (Material de Referencia Certificado)
  Material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas, acompañado por la documentación emitida por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, empleando procedimientos válidos
(VIM,2012)

## Slide 9
Usos del MRC
    Trazabilidad
    Calibración
      Analítica
      Instrumental
    Validación de Metodos
    Verificación de métodos de medición (control)
    Asignación de valores a nuevos materiales
    Ensayos de aptitud
MRC de Control
Un material o sustancia en donde uno o más de sus valores es suficientemente homogéneo, estable y es utilizado para mantener o monitorear los procesos de medición. Un material de referencia para control de calidad o para evaluar la ejecución de los procesos de medición.
MR de Matriz
Es un material de composición similar a “las muestras reales” que contiene una cantidad caracterizada de una o mas entidades químicas. MR de matriz son típicamente materiales naturales homogéneos con entidades de medición de interés, presentes a niveles endógenos, a niveles mayores a los endógenos o a niveles de material adicionado.
(VIM,2012)

## Slide 10: ¿Qué Materiales de Referencia existen?
Nombre | Institución | Lugar de Origen | Tipo | Presentación | Tamaño de empaque | Precio | Valor certificado de Cd | Unidad | Valor certificado de Pb | Unidad
CRM 7405-a: Trace Elements and Arsenic Compounds in Seaweed (Hijiki) | National Metrology Institute of Japan (NMIJ) | Japòn | Certified Reference Material | Polvo | 20 g | ****** | 0.79 ± 0.02 | mg/kg | 0.43 ± 0.03 | mg/kg
ERM-CD200: SEAWEED (bladderwrack) (trace elements) | European Reference Material (ERM) | Europa | Certified Reference Material | Polvo | 5 g | € 123 | 0.95 ± 0.06 | mg/kg | 0.51 ± 0.06 | mg/kg
SRM 3232: Kelp Powder (Thallus laminariae) | National Institute of Standards and Technology (NIST) | Estados Unidos | Standard Reference Material | Polvo | 3x5 g | $675 | 0.4259 ± 0.0084 | mg/kg | 1.032 ± 0.039 | mg/kg
IAEA-140/TM Trace elements and methylmercury in seaweed | International Atomic Energy Agency (IAEA) | Vienna/ Austria | Certified Reference Material | Polvo | 14 g | ****** | 0.537 ± 0.037 | mg/kg | 2.19 ± 0.28 | mg/kg

## Slide 11: Normas relacionadas con la medición de elementos tóxicos en sargazo o algas
No existen normar relacionadas con el Sargazo y la cantidad de metales en él, en cambio existen normas que clasifican los metales como tóxicos así como otras que establecen límites de cantidad en contenido de estos metales en alimentos así como en la calidad del agua.
Aun así está la noticia de acuerdo a “El Universal” de la realización de una NOM sobre el contenido de metales en sargazo, la cual quedo pausada a cause de la pandemia Covid-19.
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. | 
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA LOS CONSTITUYENTES TOXICOS | 
Metal | mg/L
Cadmio | 1
Plomo | 5

## Slide 12
(CODEX STAN 193-1995) Norma general del CODEX para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos. |  | 
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA METAL |  | 
Alimento | Metal | mg/kg
Hortalizas de hoja | Cadmio | 0.2
Hortalizas de hoja | Plomo | 0.3
NOM-001-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. |  | 
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA METAL |  | 
Parámetro | Metal | mg/L
Protección de vida acuática | Cadmio | 0.2
 | Plomo | 0.5
Explotación pesquera, navegación y otros usos | Cadmio | 0.4
 | Plomo | 1

## Slide 13: ¿Qué hemos hecho?
Inicio
Colocar muestra en desecador y pesar
Recolección muestra de sargazo en la playa
Lavado con agua destilada
Traslado a Querétaro
Empaque en bolsa negra
Pesado de Sargazo
Secado de muestra en estufa a 105° C por 24h
Almacenado en refrigerados a 2° C
Molienda de muestra en molino IRF3 057-2YC41
Primera prueba de digestión, 2 vasos con 0.5 g cada uno
Colocar cada vaso en parrilla caliente, precalentada a 150° C con chícharo agitador
Agregar 5 ml de HNO3 al 66.5 % a cada vaso y poner vidrio de reloj como tapa
Colocar 2 ml más de HNO3 a cada vaso cada hora por 3h
Retirar de la campana y dejar reposar por 1h
Fin

## Slide 14: Actividades adicionales
Curso de Inducción al laboratorio
Se realizó un curso de inducción en el laboratorio de química previo a comenzar el proyecto en dónde nos dieron una inducción sobre los equipos que tiene la universidad así como el modo de uso de aquellos que utilizaremos en el proyecto como: la estufa, balanzas, pipetas automáticas y el purificador de agua. También realizamos una evaluación verbal sobre los conocimientos básicos de laboratorio y la seguridad del mismo.
Inducción a Espectrómetro de Absorción Atómica
En esta visita de inducción revisamos los cuidados y el manejo básico del equipo así como los lineamientos para encenderlo y la sugerencia d medición que indica a cada elemento para su uso previo.

## Slide 15
Seminario: Los 6 elementos esenciales de las Buenas practicas del laboratorio
1978 Food and Drug Administration (FDA) promulgo las regulaciones sobre las Buenas Practicas Del Laboratorio (BLP).
Campos de aplicación de la BLP:
  Farmacéutica
  Cosmética
  Medicamentos veterinarios
  Aditivos para la alimentación humana y animal etc.
Áreas de Competencia de BLP:
  Toxicidad
  Fisicoquímico
  Estudio de ecosistema
  Muta génicos
  Bio acumulación
  Estudio de residuos
Beneficios de las BLP
  Aseguran protección a la salud
  Reconocimiento nacional
  Disminuye desperdicio de residuos
  Aseguran compatibilidad y calidad en los resultados
  Aseguran reconstrucción de los datos
Elementos esenciales de las BLP
1 Organización e instalaciones.
La organización debe estar legalmente constituida y cumplir con una estructura organizacional con descripción de todas las posiciones identificando responsabilidades y requerimientos de conocimiento y experiencia.
La construcción, localización e instalación debe corresponder en cuanto a su dimensión y a los requerimientos de estudio.
Instalaciones para residuos y archivos.
Colecta, almacén y evacuación de material.
Todos los aparatos se deban inspeccionar, limpiar, mantener y calibrar.
Todos los aparatos deben tener diseño y capacidad adecuada.

## Slide 16
2 Personal.
Verificar si hay suficiente personal calificado.
Capacitación.
Asegurar procedimiento de operación.
Designar al director.
3 Aseguramiento de la calidad.
Conservar copia de los planes de estudio y procedimientos normalizados.
Inspeccionar que los estudios se realicen siguiendo los principios de BLP.
Examinar los informes finales para confirmar métodos.
4 Elementos de prueba y Referencia.
Recepción, manipulación, muestreo y almacenamiento de elementos de pruebas.
Caracterización.
5 Sistemas de prueba o experimentación.
Físicos y Químicos.
Los equipos en lugar con capacidad y diseño adecuado.
Apropiado almacenamiento, manipulación y mantenimiento.
Aislamiento de animales y vegetales.
6 Documentación.
Contar con un procedimiento normalizado de operación escrito y aprobado por la dirección para garantizar la calidad.
Informe de resultados:
  Identificación.
  Información.
  Fechas.
  Declaración -Aseguramiento de la calidad.
  Descripción, materiales y métodos.
  Resultados claros.
  Almacenamiento indicado.

## Slide 17: Referencias
CONACYT. (2019). Arribazón de sargazo a las costas mexicanas. Julio 2020, de CONACYT Sitio web: https://www.conacyt.gob.mx/sargazo/index.php/materiales-de-consulta/18-materiales/99-arribo-de-sargazo-a-las-costas-mexicanas-2
Jiménez, M., Jacobo, A. (Junio, 2015). FITORREMEDIACIÓN DE METALES PESADOS. Julio, 2020, de Research Gate Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/309533740_FITORREMEDIACION_DE_METALES_PESADOS
Rodríguez, R. (Mayo 29, 2017). Afluencia masiva de sargazo pelágico a la costa del Caribe Mexicano. Julio, 2020, de Research Gate Sitio web: https://www.researchgate.net/profile/Rosa_Rodriguez-Martinez/publication/317222216_Afluencia_masiva_de_sargazo_pelagico_a_la_costa_del_Caribe_mexicano_2014-2015/links/592c5ec6458515e3d474aac4/Afluencia-masiva-de-sargazo-pelagico-a-la-costa-del-Caribe-mexicano-2014-2015.pdf
Carrasco, M. (Diciembre 2005). METALES PESADOS Y BIODISPONIBILIDAD. Julio, 2020, de Research Gate Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/44129713_METALES_PESADOS_Y_BIODISPONIBILIDAD

## Slide 18: Referencias de CRM
http://www.speciation.net/Database/Materials/IAEA--MEL--International-Atomic-Energy-Agency/IAEA140TM--Trace-elements-and-methylmercury-in-seaweed-;i30
https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/40455/40460/By-material-matrix/Plant-materials/ERM-CD200-SEAWEED-bladderwrack-trace-elements/ERM-CD200
https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=3232
http://www.speciation.net/Database/Materials/National-Metrology-Institute-of-Japan-NMIJ/NMIJ-CRM-7405a-Trace-Elements-and-Arsenic-Compounds-in-Seaweed-Hijiki-;i771
https://unit.aist.go.jp/nmij/english/refmate/crm/61.html