## Slide 1: 1402 Laboratorio de Química Analítica I
ESTUDIO INTRODUCTORIO A LAS TITULACIONES POTENCIOMETRICAS
YODOMETRIA

## Slide 2: Equipos
Balanz
Balanza analítica
Potenciómetro con electrodos de trabajo y referencia
Multímetro
Electrodos de
CALOMEL(referencia)
Platino (Trabajo)

## Slide 3: Materiales y reactivos:
Material de Vidrio
Los reactivos se encuentran en el desecador
Ácido sulfúrico 4 mol/L (se encuentra en la campana)

## Slide 4: Preparación de disoluciones
Patrón primario de KIO3
Patrón secundario Na2S2O3

## Slide 5
Disolución de KI3

## Slide 6
Disolución estándar de
ácido ascórbico
Disolución de almidón (indicador)
Nota: El almidón solo es soluble en agua caliente

## Slide 7: Preparación de las disoluciones
Se verifica la capacidad de la balanza: capacidad máxima: 110 g
Sensibilidad 0.0001 g

## Slide 8
Se verifica el nivel de la balanza (burbuja)
Se utiliza una nave para pesado
Se utilizan ambas puertas de la balanza

## Slide 9
Se solubiliza el reactivo y se vacia al matraz aforado, posteriormente se enjuaga todo el reactivo en el vaso y en la nave de pesado para llevar a la marca de aforo