## VMC
Dr. Arturo de Jesús García Mendoza, MC. Jorge Ruvalcaba Juárez
TEMA: Cronoamperometría. Hoja de cálculo para Ajuste de Cottell - Heyrovský.
Tratamiento experimental para la construcción de un voltamperograma de muestreo cronoamperométrico, VMC, y evaluación del E½ del par redox [FeMeOH]+/FeMeOH.
Nombre
Modelo |  |  | ← Indique el modelo del equipo empleado.
ET |  |  | ← Indique el tipo de electrodo de trabajo empleado
ER |  |  | ← Indique el tipo de electrodo de referencia empleado
EA |  |  | ← Indique el tipo de electrodo auxiliar empleado
Tadquisición [°C] |  |  | ← Indique la temperatura de análisis
Determinación del potencial estándar, E⁰, del par [FeMeOH]⁺/FeMeOH a T = 0.0 °C con ayuda de los datos encontrados en la zona de transferencia de carga.
≤ ∆E [V] ≤
id Ox [A] |  |  | ← Indique corriente de difusión límite observada para el oxidante.
id Red [A] |  |  | ← Indique corriente de difusión límite observada para el reductor.
m |  |  | ← Calcule el valor de los estadísticos m y b asociados a la zona de transferencia de carga de acuerdo al ajuste de Cottell - Heyrovský.
b
m teórica |  |  | ← Calcule el valor del producto RTln(10)/F y multiplíquelo x1000
α |  |  | ← Calcule el número de electrones aparentemente intercambiados
E⁰(Ox/Red) [V] |  |  | ← Exprese el cologaritmo de la constante de disociación redox
pKᵣ(Red/Ox) |  |  | ← Exprese el cologaritmo de la constante de disociación redox
Se encontró que el E⁰([FeMeOH]⁺/FeMeOH) = 0 V vs.ER. Además, el pKᵣ(FeMeOH/FeMeOH]⁺) =0
↓ Complete la siguiente tabla, colocando el valor del potencial impuesto en cada cronoamperograma y la corriente de electrólisis @ τ=10 s, así como el ajuste de Cottell - Heyrovský.
Crono amperogra | ∆E vs. ER [mV] | i [A] x 10⁷ @ τ=10 s | i [A] @ τ=10 s | ln [i(τ)-id Ox]/ [id Red - i(τ)] | ln [i(τ)-id Ox]/ [id Red - i(τ)] para gráfica | ln [i(τ)-id Ox]/ [id Red - i(τ)] para cálculo de m y b | pe | φ₀ | φ₁
1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Referencias. • Bard, A. J. & Faulkner, L. R. (2000). Electrochemical Methods. Wiley. • Bond, A. M., Compton, R. G., Fiedler, D. A., Inzelt, G., Kahlert, H., Komorsky-Lovrič, š., Lohse, H., Lovrič, M., Marken, F., Neudeck, A., Retter, U., Scholz, F. & Stojek, Z. (2009). Electroanalytical Methods (F. Scholz, Ed.; 2nd edition). Springer. • Kissinger, P. T. & Heineman, W. R. (2005). Cyclic voltammetry. Journal of Chemical Education, 60(9), 702–706. • Mabbott, G. A. (1983). An introduction to cyclic voltammetry. Journal of Chemical Education, 60(9), 697–702. • Pingarrón-Carrazón, J. M. & Sánchez-Batanero, P. (2003). Química Electroanalítica. Síntesis. • Wang, J. (2000). Analytical electrochemistry (Second Edition). Wiley-VCH. • Zoski, C. G. (2006). Handbook of Electrochemistry (C. G. Zoski, Ed.).
𝑖_𝑑=(𝑛𝐹𝐴𝐷^(1⁄2) 𝐶^∗)/(𝜋^(1⁄2) 𝑡^(1⁄2) )
∆𝐸=𝐸^0+𝑅𝑇/𝑛𝐹 ln⁡((𝑖_𝜏−𝑖_(𝑑,𝑂𝑥))/(𝑖_(𝑑,𝑅𝑒𝑑)−𝑖_𝜏 ))
∆𝐸_𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜=𝐸^0+𝑅𝑇/𝑛𝐹 ln⁡((𝐶_𝑂𝑥 (0,𝑡))/(𝐶_𝑅𝑒𝑑 (0,𝑡) ));(𝑖≠0)
∆𝐸_𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜=𝐸^0+𝑅𝑇/𝑛𝐹 ln⁡([𝑂𝑥]_((0,𝑡) )/[𝑅𝑒𝑑]_((0,𝑡) ) );(𝑖≠0)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Excepto donde se indique lo contrario esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No comercial, No derivada, 4.0 Internacional (CC BY NC ND 4.0 INTERNACIONAL).
Entidad Editora:
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Av. Universidad 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.
Forma sugerida de citar:
García Mendoza A., Ruvalcaba Juárez J. (03 de octubre de 2023). Evaluación del E(1/2) por cronoamperometría [Hoja de cálculo de Excel®]. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM.
𝑝𝑒=∆𝐸/(((𝑅𝑇 ln⁡(10))/𝐹) )≅0.06 𝑉
𝜑_0=1/(1+10^(𝑝𝐾_𝑟−𝑝𝑒) )
𝜑_1=10^(𝑝𝐾_𝑟−𝑝𝑒)/(1+10^(𝑝𝐾_𝑟−𝑝𝑒) )