## CC_Pot_Fluoruro
Dr. García-Mendoza, Q. Sánchez-Moreno, MC. Ruvalcaba-Juárez, Q. Valenzuela-Bonilla
Hoja de cálculo para Curva de calibrado, sensor potenciométrico de LaF₃ - Práctica 2.
Tratamiento experimental para la determinación de la cantidad de fluoruro en pasta de dientes comercial mediante una curva de calibración potenciométrica usando un electrodo selectivo a iones.
Nombre
Modelo |  |  | ← Indique el modelo del equipo empleado.
Software |  |  | ← Indique el nombre y versión del software empleado.
V0 [mL] |  |  | ← Indique el volumen usado en los sistemas en la celda.
ET | LaF3(s) |  | ← Indique el elemento sensor del electrodo indicador empleado.
ER | Ag0¦AgCl(s) |  | ← Indique el tipo de electrodo de referencia empleado.
pKa(HF/F-) | 3.2 |  | ← Reporte el valor del pKa del par ácido - base del analito.
log KpotF⁻,OH⁻ | -5.5 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia OH-.
log KpotF⁻,Cl⁻ | -1 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia Cl-.
log KpotF⁻,CH₃COO⁻ | -3.7 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia Cl-.
mm [g/mol] | 41.99 |  | ← Indique la masa molar del fluoruro de sodio.
p [] |  |  | ← Indique la pureza del reactivo analítico empleado. | [5 empty] | Marca |  |  | ← Informe la marca de la muestra comercial.
mStd [g] |  |  | ← Indique la masa pesada para preparar la disolución estándar. | [5 empty] | Lote |  |  | ← Indique el número de lote de la pasta de dientes comercial.
Vaforo Std [mL] |  |  | ← Reporte al volumen de aforo de la disolución estándar. | [5 empty] | mmuestra [g] |  |  | ← Indique la masa pesada de la muestra para preparar su disolución.
CStd [mol/L] | #DIV/0! |  | ← Indique la concentración analítica del NaF empleado. | [5 empty] | Vaforo mtra [mL] |  |  | ← Corresponde al volumen de aforo de la disolución de la muestra.
#DIV/0! | [8 empty] | Posteriormente se analizó el contenido de fluoruro en una muestra de pasta de dientes marca con número de Lote . Para el análisis se pesó una masa de 0.0000 g de muestra que fue solubilizada en agua y llevada a ligera ebullición. Tras alcanzar temperatura ambiente, la disolución fue llevada a un aforo de 0.0 mL. La alícuota se transfirió a una celda potenciométrica tras una filtración previa asistida con un acrodisco de Nylon.
↓ Complete la siguiente tabla, colocando el potencial de celda asociados a la concentración del ion fluoruro en disolución acuosa. Utilice la sintaxis adecuada.
Variable independiente |  |  |  |  | Conjunto de mediciones de potencial |  |  |  | Tratamiento de datos según método de mínimos cuadrados.
Disolución estándar | Cstd en la celda [mol/L] | pH | [F-] | log [F-] | ∆E vs. ER Medida 1 [mV] | ∆E vs. ER Medida 2 [mV] | ∆E vs. ER Medida 3 [mV] | ∆E vs. ER promedio [V] | xx | yy | xy | Lower limit | Upper limit | (∆E -y)/Se | Desv. Est.[V]
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sumas ➜ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Promedios ➜ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
n | 8
Sxx | 0 |  | ← Calcule el valor de la suma de cuadrados adictivos sobre las abscisas y las ordenadas.
Syy | 0
Sxy | 0
Se | #DIV/0! |  | ← Calcule el valor de la desviación estándar residual, Se o Sy/x.
m | #DIV/0! |  | ← Calcule el valor de los estadísticos m, b y el coeficiente de determinación (r2).
b | #DIV/0!
r2 | #DIV/0!
α | 0.05 |  | ← Ingrese un valor para el error que se cometará y definir en consecuencia el intervalo de confianza (1-α).
tα/2 | 2.306
sm | #DIV/0! |  | ← Determine la desviación estándar de los parámetros m y b asociados al método de mínimos cuadrados.
sb | #DIV/0!
Medición de muestra | pH | ∆E vs. ER [mV]
1
2
3
∆E prom [V] |  |  | ← Determine la concentración de fluoruro (reportado como NaF) en porcentaje m/m y en ppm de F- presente en la pasta de dientes.
Ccelda [mol L-1]
CNaF %(m/m)
CF⁻ ppm
Conclusión
Se encontró que el contenido de fluoruro en pasta de dientes comercial de la marca con número de lote , fue de 0.00 ppm. Por lo que no cumple con el contenido recomendado por la NOM-013-SSA2-2006.
Referencias. • Bard, A. J. & Faulkner, L. R. (2000). Electrochemical Methods. Wiley. • Light, T. S. & Cappuccino, C. C. (1975). Determination of fluoride in toothpaste using an ion-selective electrode. Journal of Chemical Education, 52(4), 247. https://doi.org/10.1021/ed052p247. • Miller, J. N. & Miller, J. C. (2011). Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (Sixth edition). Pearson Education Limited. • Pingarrón-Carrazón, J. M. & Sánchez-Batanero, P. (2003). Química Electroanalítica. Síntesis.
𝑚=𝑆_𝑥𝑦/(𝑆_𝑥𝑥 )
𝑏=𝑦 ̅−𝑚𝑥 ̅
𝑟_𝑥𝑦=(𝑛∑▒〖𝑥𝑦−∑▒𝑥 ∑▒𝑦〗)/(√(𝑛∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2 ) √(𝑛∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2 ))
𝑠_(𝑦_𝑆𝑇𝐷 )=(𝑚∙𝑥_𝑖+𝑏)±𝑡_(𝛼⁄2)∙𝑆_𝑒 √(1/𝑛+(𝑥_𝑖−𝑥 ̅ )^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑏=𝑆_𝑒 √(1/𝑛+𝑥 ̅^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑚=𝑆_𝑒 (1/√(𝑆_𝑥𝑥 ))
𝑆_𝑥𝑥=∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2/𝑛
𝑆_𝑦𝑦=∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2/𝑛
𝑆_𝑥𝑦=∑▒𝑥𝑦−(∑▒𝑥)(∑▒𝑦)/𝑛
𝑆_𝑒=√((𝑆_𝑦𝑦−(𝑆_𝑥𝑦 )^2/𝑆_𝑥𝑥 )/(𝑛−2))
D. R.© UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Excepto donde se indique lo contrario esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No comercial, No derivada, 4.0 Internacional (CC BY NC ND 4.0 INTERNACIONAL).
Entidad Editora:
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Av. Universidad 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.
Forma sugerida de citar:
García Mendoza A., Sánchez Moreno A. J., Ruvalcaba Juárez J., Valenzuela Bonilla O. (03 de octubre de 2024). Determinación de la cantidad de fluoruro presente en una muestra de pasta de dientes mediante mediciones potenciométricas. [Hoja de cálculo de Excel®]. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM.
𝐶_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎=10^(((∆𝐸−𝑏)/𝑚) )
𝐶_𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎=𝐶_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 [(𝑚𝑜𝑙_(𝐹^− ))/𝐿_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ]×(𝑉_𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎/1)×((18.9984 𝑔_𝐹)/(1 𝑚𝑜𝑙_𝑁𝑎𝐹 ))×(1000/𝑚_𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 )
[𝐹^− ]=𝐶_0 𝜑_(𝐹^− )=𝐶_0 (1/(1+10^(3.2−𝑝𝐻) ))
∆𝐸=𝐾−(𝑅𝑇 ln⁡(10))/𝐹 log⁡([𝐹^− ])

## CC_Pot_F_Cl
Dr. García-Mendoza, Q. Sánchez-Moreno, MC. Ruvalcaba-Juárez, Q. Valenzuela-Bonilla
Hoja de cálculo para Curva de calibrado, sensor potenciométrico de LaF₃ - Práctica 2.
Tratamiento experimental para la determinación de la cantidad de fluoruro en pasta de dientes comercial mediante una curva de calibración potenciométrica usando un electrodo selectivo a iones.
Nombre
Modelo | Orion Star A214 |  | ← Indique el modelo del equipo empleado.
Software | Star Com 1.0 |  | ← Indique el nombre y versión del software empleado.
V0 [mL] | 20 |  | ← Indique volumen usado de los sistemas en la celda.
ET | LaF3(s) |  | ← Indique el elemento sensor del electrodo indicador empleado.
ER | Ag0¦AgCl(s) |  | ← Indique el tipo de electrodo de referencia empleado.
pKa(HF/F-) | 3.2 |  | ← Reporte el valor del pKa del par ácido - base del analito.
log KpotF⁻,OH⁻ | -1 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia OH-.
log KpotF⁻,Cl⁻ | -5.5 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia Cl-.
log KpotF⁻,CH₃COO⁻ | -3.7 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia Cl-.
mm [g/mol] | 41.99 |  | ← Indique la masa molar del fluoruro de sodio.
p [] | 99% |  | ← Indique la pureza del reactivo analítico empleado. | [5 empty] | Marca | Colgate Triple Acción® |  | ← Informe la marca de la muestra comercial.
mStd [g] | 1.3849 |  | ← Indique la masa pesada para preparar la disolución estándar. | [5 empty] | Lote | 1252 |  | ← Indique el número de lote de la pasta de dientes comercial.
Vaforo Std [mL] | 200 |  | ← Corresponde al volumen de aforo de la disolución estándar. | [5 empty] | mmuestra [g] | 2.3942 |  | ← Indique la masa pesada de la muestra para preparar su disolución.
CStd [mol/L] | 0.16326 |  | ← Indique la concentración analítica del NaF empleado. | [5 empty] | Vaforo mtra [mL] | 100 |  | ← Corresponde al volumen de aforo de la disolución de la muestra.
Se preparó una disolución estándar de NaF (C = 0.1633 mol/L) a partir de una masa de m = 41.99 g de NaF (pureza del 99.0%) solubilizado en agua desionizada c.b.p. 200.0 mL | [8 empty] | Posteriormente se analizó el contenido de fluoruro en una muestra de pasta de dientes marca Colgate Triple Acción® con número de Lote 1252. Para el análisis se pesó una masa de 2.3942 g de muestra que fue solubilizada en agua y llevada a ligera ebullición. Tras alcanzar temperatura ambiente, la disolución fue llevada a un aforo de 100.0 mL. La alícuota se transfirió a una celda potenciométrica tras una filtración previa asistida con un acrodisco de Nylon.
mm [g/mol] |  |  | ← Indique la masa molar del cloruro de sodio.
p [] |  |  | ← Indique la pureza del reactivo analítico empleado.
mStd [g] |  |  | ← Indique la masa pesada para preparar la disolución TISAB.
Vaforo Std [mL] |  |  | ← Reporte el volumen de aforo de la disolución estándar.
CStd [mol/L] |  |  | ← Indique la concentración analítica del NaCl empleado.
Se preparó una disolución TISAB, que contiene NaCl (C = 0.0000 mol/L) a partir de una masa de m = 0.00 g de NaF (pureza del 0.0%) solubilizado en agua desionizada c.b.p. 0.0 mL
↓ Complete la siguiente tabla, colocando el potencial de celda asociados a la concentración del ion fluoruro en disolución acuosa. Utilice la sintaxis adecuada.
Variable independiente | [5 empty] | Conjunto de mediciones de potencial |  |  |  | Tratamiento de datos según método de mínimos cuadrados.
Disolución estándar | Cstd en la celda [mol/L] | pH | [F-] | [Cl-] | log ( [F-]+Kpot[Cl-] ) | ∆E vs. ER Medida 1 [mV] | ∆E vs. ER Medida 2 [mV] | ∆E vs. ER Medida 3 [mV] | ∆E vs. ER promedio [V] | xx | yy | xy | Lower limit | Upper limit | (∆E -y)/Se | Desv. Est.[V]
1 | 6.5304e-06 | 4.37 | 6.1168e-06 |  |  | 231.5 | 215.4 | 198.7 | 0.2152 | 0 | 0.046311 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.016401
2 | 3.2652e-05 | 4.37 | 3.0584e-05 |  |  | 189.7 | 190.4 | 189.4 | 0.18983 | 0 | 0.036037 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00051316
3 | 6.5304e-05 | 4.3467 | 6.0955e-05 |  |  | 172.2 | 172.1 | 172.4 | 0.17223 | 0 | 0.029664 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00015275
4 | 0.00032652 | 4.3767 | 0.00030614 |  |  | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 0.13447 | 0 | 0.018081 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00032146
5 | 0.00065304 | 4.3633 | 0.00061108 |  |  | 116.7 | 116.1 | 116.4 | 0.1164 | 0 | 0.013549 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0003
6 | 0.0065304 | 4.43 | 0.0061672 |  |  | 54.8 | 54.5 | 54.1 | 0.054467 | 0 | 0.0029666 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00035119
7 | 0.032652 | 4.4933 | 0.031071 |  |  | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 0.015533 | 0 | 0.00024128 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00015275
8 | 0.065304 | 4.63 | 0.062964 |  |  | -2.7 | -3 | -3.2 | -0.0029667 | 0 | 8.8011e-06 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00025166
Sumas ➜ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89517 | 0 | 0.14686 | 0
Promedios ➜ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1119
n | 8
Sxx | 0 |  | ← Calcule el valor de la suma de cuadrados adictivos sobre las abscisas y las ordenadas.
Syy | 0.046694
Sxy | 0
Se | #DIV/0! |  | ← Calcule el valor de la desviación estándar residual, Se o Sy/x.
m | #DIV/0! |  | ← Calcule el valor de los estadísticos m, b y el coeficiente de determinación (r2).
b | #DIV/0!
r2 | #DIV/0!
α | 0.05 |  | ← Ingrese un valor para el error que se cometará y definir en consecuencia el intervalo de confianza (1-α).
tα/2 | 2.306
sm | #DIV/0! |  | ← Determine la desviación estándar de los parámetros m y b asociados al método de mínimos cuadrados.
sb | #DIV/0!
Medición de muestra | pH | ∆E vs. ER [mV]
1 | 4.29 | 96.8
2 | 4.29 | 96.8
3 | 4.3 | 96.7
∆E prom [V] | 0.096767 |  | ← Determine la concentración de fluoruro (reportado como NaF) en porcentaje m/m y en ppm de F- presente en la pasta de dientes.
Ccelda [mol L-1] | #DIV/0!
CNaF %(m/m) | #DIV/0!
CF⁻ ppm | #DIV/0!
Conclusión
#DIV/0!
Referencias. • Bard, A. J. & Faulkner, L. R. (2000). Electrochemical Methods. Wiley. • Light, T. S. & Cappuccino, C. C. (1975). Determination of fluoride in toothpaste using an ion-selective electrode. Journal of Chemical Education, 52(4), 247. https://doi.org/10.1021/ed052p247. • Miller, J. N. & Miller, J. C. (2011). Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (Sixth edition). Pearson Education Limited. • Pingarrón-Carrazón, J. M. & Sánchez-Batanero, P. (2003). Química Electroanalítica. Síntesis.
𝑚=𝑆_𝑥𝑦/(𝑆_𝑥𝑥 )
𝑏=𝑦 ̅−𝑚𝑥 ̅
𝑟_𝑥𝑦=(𝑛∑▒〖𝑥𝑦−∑▒𝑥 ∑▒𝑦〗)/(√(𝑛∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2 ) √(𝑛∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2 ))
𝑠_(𝑦_𝑆𝑇𝐷 )=(𝑚∙𝑥_𝑖+𝑏)±𝑡_(𝛼⁄2)∙𝑆_𝑒 √(1/𝑛+(𝑥_𝑖−𝑥 ̅ )^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑏=𝑆_𝑒 √(1/𝑛+𝑥 ̅^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑚=𝑆_𝑒 (1/√(𝑆_𝑥𝑥 ))
𝑆_𝑥𝑥=∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2/𝑛
𝑆_𝑦𝑦=∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2/𝑛
𝑆_𝑥𝑦=∑▒𝑥𝑦−(∑▒𝑥)(∑▒𝑦)/𝑛
𝑆_𝑒=√((𝑆_𝑦𝑦−(𝑆_𝑥𝑦 )^2/𝑆_𝑥𝑥 )/(𝑛−2))
𝐶_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎=𝐶_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 [(𝑚𝑜𝑙_(𝐹^− ))/𝐿_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ]×(𝑉_𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎/1)×((41.98817 𝑔_𝑁𝑎𝐹)/(1 𝑚𝑜𝑙_𝑁𝑎𝐹 ))×(1/𝑚_𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 )
D. R.© UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Excepto donde se indique lo contrario esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No comercial, No derivada, 4.0 Internacional (CC BY NC ND 4.0 INTERNACIONAL).
Entidad Editora:
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Av. Universidad 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.
Forma sugerida de citar:
García Mendoza A., Sánchez Moreno A. J., Ruvalcaba Juárez J., Valenzuela Bonilla O. (03 de octubre de 2024). Determinación de la cantidad de fluoruro presente en una muestra de pasta de dientes mediante mediciones potenciométricas. [Hoja de cálculo de Excel®]. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM.
𝐶_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎=10^(((∆𝐸−𝑏)/𝑚) )
[𝐹^− ]=𝐶_0 𝜑_(𝐹^− )=𝐶_0 (1/(1+10^(3.2−𝑝𝐻) ))
∆𝐸=𝐾−(𝑅𝑇 ln⁡(10))/𝐹 log⁡([𝐹^− ]+(𝑘_(𝐹^−,𝐶𝑙^−)^𝑝𝑜𝑡 )[𝐶𝑙^− ])

## CC_Pot_F_Cl_Ac
Dr. García-Mendoza, Q. Sánchez-Moreno, MC. Ruvalcaba-Juárez, Q. Valenzuela-Bonilla
Hoja de cálculo para Curva de calibrado, sensor potenciométrico de LaF₃ - Práctica 2.
Tratamiento experimental para la determinación de la cantidad de fluoruro en pasta de dientes comercial mediante una curva de calibración potenciométrica usando un electrodo selectivo a iones.
Nombre
Modelo | Orion Star A214 |  | ← Indique el modelo del equipo empleado.
Software | Star Com 1.0 |  | ← Indique el nombre y versión del software empleado.
V0 [mL] | 20 |  | ← Indique volumen usado de los sistemas en la celda.
ET | LaF3(s) |  | ← Indique el elemento sensor del electrodo indicador empleado.
ER | Ag0¦AgCl(s) |  | ← Indique el tipo de electrodo de referencia empleado.
pKa(HF/F-) | 3.2 |  | ← Reporte el valor del pKa del par ácido - base del analito.
pKa(CH3COOH/CH3COO-) | 4.7 |  | ← Reporte el valor del pKa del par ácido - base del analito.
log KpotF⁻,OH⁻ | -1 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia OH-.
log KpotF⁻,Cl⁻ | -5.5 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia Cl-.
log KpotF⁻,CH₃COO⁻ | -3.7 |  | ← Repote el coeficiente potenciométrico de interferencia hacia Cl-.
mm [g/mol] | 41.99 |  | ← Indique la masa molar del fluoruro de sodio.
p [] | 99% |  | ← Indique la pureza del reactivo analítico empleado. | [5 empty] | Marca | Colgate Triple Acción® |  | ← Informe la marca de la muestra comercial.
mStd [g] | 1.3849 |  | ← Indique la masa pesada para preparar la disolución estándar. | [5 empty] | Lote | 1252 |  | ← Indique el número de lote de la pasta de dientes comercial.
Vaforo Std [mL] | 200 |  | ← Corresponde al volumen de aforo de la disolución estándar. | [5 empty] | mmuestra [g] | 2.3942 |  | ← Indique la masa pesada de la muestra para preparar su disolución.
CStd [mol/L] | 0.16326 |  | ← Indique la concentración analítica del NaF empleado. | [5 empty] | Vaforo mtra [mL] | 100 |  | ← Corresponde al volumen de aforo de la disolución de la muestra.
Se preparó una disolución estándar de NaF (C = 0.1633 mol/L) a partir de una masa de m = 41.99 g de NaF (pureza del 99.0%) solubilizado en agua desionizada c.b.p. 200.0 mL | [8 empty] | Posteriormente se analizó el contenido de fluoruro en una muestra de pasta de dientes marca Colgate Triple Acción® con número de Lote 1252. Para el análisis se pesó una masa de 2.3942 g de muestra que fue solubilizada en agua y llevada a ligera ebullición. Tras alcanzar temperatura ambiente, la disolución fue llevada a un aforo de 100.0 mL. La alícuota se transfirió a una celda potenciométrica tras una filtración previa asistida con un acrodisco de Nylon.
mm [g/mol] | 58.44 |  | ← Indique la masa molar del cloruro de sodio.
p [] | 99% |  | ← Indique la pureza del reactivo analítico empleado.
mStd [g] | 29.5211 |  | ← Indique la masa pesada para preparar la disolución TISAB.
Vaforo Std [mL] | 500 |  | ← Reporte al volumen de aforo de la disolución estándar.
CNaCl [mol/L] | 1.0002 |  | ← Indique la concentración analítica del NaCl empleado.
CBuffer [mol/L] | 0.1 |  | ← Indique la concentración final del buffer de acetatos preparado
Se preparó la disolución TISAB, que contiene NaCl (C = 1.0002 mol/L) a partir de una masa de m = 29.52 g de NaCl (pureza del 99.0%) en presencia de un buffer de acetatos de concentración 0.1 mol/L preparado en agua desionizada c.b.p. 500.0 mL
↓ Complete la siguiente tabla, colocando el potencial de celda asociados a la concentración del ion fluoruro en disolución acuosa. Utilice la sintaxis adecuada.
Variable independiente | [6 empty] | Conjunto de mediciones de potencial |  |  |  | Tratamiento de datos según método de mínimos cuadrados.
Disolución estándar | Cstd en la celda [mol/L] | pH | [F-] | [Cl-] | [CH3COO-] | log ( [F-]+Kpot[Cl-]+Kpot[CH3COO-] ) | ∆E vs. ER Medida 1 [mV] | ∆E vs. ER Medida 2 [mV] | ∆E vs. ER Medida 3 [mV] | ∆E vs. ER promedio [V] | xx | yy | xy | Lower limit | Upper limit | (∆E -y)/Se | Desv. Est.[V]
1 | 6.5304e-06 | 4.37 | 6.1168e-06 | 0.5001 |  |  | 231.5 | 215.4 | 198.7 | 0.2152 | 0 | 0.046311 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.016401
2 | 3.2652e-05 | 4.37 | 3.0584e-05 | 0.5001 |  |  | 189.7 | 190.4 | 189.4 | 0.18983 | 0 | 0.036037 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00051316
3 | 6.5304e-05 | 4.3467 | 6.0955e-05 | 0.5001 |  |  | 172.2 | 172.1 | 172.4 | 0.17223 | 0 | 0.029664 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00015275
4 | 0.00032652 | 4.3767 | 0.00030614 | 0.5001 |  |  | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 0.13447 | 0 | 0.018081 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00032146
5 | 0.00065304 | 4.3633 | 0.00061108 | 0.5001 |  |  | 116.7 | 116.1 | 116.4 | 0.1164 | 0 | 0.013549 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0003
6 | 0.0065304 | 4.43 | 0.0061672 | 0.5001 |  |  | 54.8 | 54.5 | 54.1 | 0.054467 | 0 | 0.0029666 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00035119
7 | 0.032652 | 4.4933 | 0.031071 | 0.5001 |  |  | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 0.015533 | 0 | 0.00024128 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00015275
8 | 0.065304 | 4.63 | 0.062964 | 0.5001 |  |  | -2.7 | -3 | -3.2 | -0.0029667 | 0 | 8.8011e-06 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00025166
Sumas ➜ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.89517 | 0 | 0.14686 | 0
Promedios ➜ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.1119
n | 8
Sxx | 0 |  | ← Calcule el valor de la suma de cuadrados adictivos sobre las abscisas y las ordenadas.
Syy | 0.046694
Sxy | 0
Se | #DIV/0! |  | ← Calcule el valor de la desviación estándar residual, Se o Sy/x.
m | #DIV/0! |  | ← Calcule el valor de los estadísticos m, b y el coeficiente de determinación (r2).
b | #DIV/0!
r2 | #DIV/0!
α | 0.05 |  | ← Ingrese un valor para el error que se cometará y definir en consecuencia el intervalo de confianza (1-α).
tα/2 | 2.306
sm | #DIV/0! |  | ← Determine la desviación estándar de los parámetros m y b asociados al método de mínimos cuadrados.
sb | #DIV/0!
Medición de muestra | pH | ∆E vs. ER [mV]
1 | 4.29 | 96.8
2 | 4.29 | 96.8
3 | 4.3 | 96.7
∆E prom [V] | 0.096767 |  | ← Determine la concentración de fluoruro (reportado como NaF) en porcentaje m/m y en ppm de F- presente en la pasta de dientes.
Ccelda [mol L-1] | #DIV/0!
CNaF %(m/m) | #DIV/0!
CF⁻ ppm | #DIV/0!
Conclusión
#DIV/0!
Referencias. • Bard, A. J. & Faulkner, L. R. (2000). Electrochemical Methods. Wiley. • Light, T. S. & Cappuccino, C. C. (1975). Determination of fluoride in toothpaste using an ion-selective electrode. Journal of Chemical Education, 52(4), 247. https://doi.org/10.1021/ed052p247. • Miller, J. N. & Miller, J. C. (2011). Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (Sixth edition). Pearson Education Limited. • Pingarrón-Carrazón, J. M. & Sánchez-Batanero, P. (2003). Química Electroanalítica. Síntesis.
𝑚=𝑆_𝑥𝑦/(𝑆_𝑥𝑥 )
𝑏=𝑦 ̅−𝑚𝑥 ̅
𝑟_𝑥𝑦=(𝑛∑▒〖𝑥𝑦−∑▒𝑥 ∑▒𝑦〗)/(√(𝑛∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2 ) √(𝑛∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2 ))
𝑠_(𝑦_𝑆𝑇𝐷 )=(𝑚∙𝑥_𝑖+𝑏)±𝑡_(𝛼⁄2)∙𝑆_𝑒 √(1/𝑛+(𝑥_𝑖−𝑥 ̅ )^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑏=𝑆_𝑒 √(1/𝑛+𝑥 ̅^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑚=𝑆_𝑒 (1/√(𝑆_𝑥𝑥 ))
𝑆_𝑥𝑥=∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2/𝑛
𝑆_𝑦𝑦=∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2/𝑛
𝑆_𝑥𝑦=∑▒𝑥𝑦−(∑▒𝑥)(∑▒𝑦)/𝑛
𝑆_𝑒=√((𝑆_𝑦𝑦−(𝑆_𝑥𝑦 )^2/𝑆_𝑥𝑥 )/(𝑛−2))
𝐶_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎=𝐶_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 [(𝑚𝑜𝑙_(𝐹^− ))/𝐿_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ]×(𝑉_𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎/1)×((41.98817 𝑔_𝑁𝑎𝐹)/(1 𝑚𝑜𝑙_𝑁𝑎𝐹 ))×(1/𝑚_𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 )
D. R.© UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Excepto donde se indique lo contrario esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No comercial, No derivada, 4.0 Internacional (CC BY NC ND 4.0 INTERNACIONAL).
Entidad Editora:
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Av. Universidad 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.
Forma sugerida de citar:
García Mendoza A., Sánchez Moreno A. J., Ruvalcaba Juárez J., Valenzuela Bonilla O. (03 de octubre de 2024). Determinación de la cantidad de fluoruro presente en una muestra de pasta de dientes mediante mediciones potenciométricas. [Hoja de cálculo de Excel®]. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM.
𝐶_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎=10^(((∆𝐸−𝑏)/𝑚) )
[〖𝐶𝐻_3 𝐶𝑂𝑂〗^− ]=𝐶_1 𝜑_(〖𝐶𝐻_3 𝐶𝑂𝑂〗^− )=𝐶_0 (1/(1+10^(4.7−𝑝𝐻) ))
∆𝐸=𝐾−(𝑅𝑇 ln⁡(10))/𝐹 log⁡([𝐹^− ]+(𝑘_(𝐹^−,𝐶𝑙^−)^𝑝𝑜𝑡 )[𝐶𝑙^− ]+(𝑘_(𝐹^−,〖𝐶𝐻_3 𝐶𝑂𝑂〗^−)^𝑝𝑜𝑡 )[〖𝐶𝐻_3 𝐶𝑂𝑂〗^− ])
[𝐹^− ]=𝐶_0 𝜑_(𝐹^− )=𝐶_0 (1/(1+10^(3.2−𝑝𝐻) ))