## 240903
Dr. Arturo García Mendoza, M. en C. Jorge Ruvalcaba Juárez
Hoja de cálculo para la determinación de la eficiencia electromotriz de un electrodo combinado de vidrio
Tratamiento experimental para la determinación de la eficiencia electromotriz de un electrodo combinado de vidrio.
Nombre
Día
Mes
Año
Potenciómetro
Marca |  |  | ← Indique la marca del potenciometro empleado.
Modelo |  |  | ← Indique el modelo del potenciometro empleado.
Electrodo combinado
Marca |  |  | ← Indique la marca del electrodo empleado.
Modelo |  |  | ← Indique el modelo del electrodo empleado.
T [K] | #DIV/0! |  | ← Coloque el valor de la temperatura absoluta promedio de las mediciones.
R [J mol K-1] | 8.3144 |  | ← Coloque el valor de la constante universal de los gases, R, en J mol K-1.
F [C mol-1] | 96485.3321 |  | ← Indique el modelo del electrodo empleado.
Pendiente teórica | #DIV/0! |  | ← Calcule el valor de la pendiente teórica de la ecuación de Nikolsky.
Disolución buffer | pH | ΔE [V] vs. RE | T °C | %H | xx | yy | xy | Lower limit | Upper limit
01 | 1.956 |  |  |  | 3.8259 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 3.508 |  |  |  | 12.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 6.137 |  |  |  | 37.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 7.012 |  |  |  | 49.1681 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 9.203 |  |  |  | 84.6952 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 10.269 |  |  |  | 105.4524 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 11.397 |  |  |  | 129.8916 | 0 | 0 | 0 | 0
Sumas ➜ | 49.482 | 0 |  |  | 423.0021 | 0 | 0
Promedios ➜ | 7.0689 | #DIV/0!
n | 7
Sxx | 73.2209 |  | ← Calcule el valor de la suma de cuadrados aditivos sobre las abscisas y las ordenadas.
Syy | 0
Sxy | 0
Se | 0 |  | ← Calcule el valor de la desviación estándar residual, Se o Sy/x.
m |  |  | ← Calcule el valor de los estadísticos m, b y el coeficiente de determinación (r2).
b
r2
α | 0.05 |  | ← Ingrese un valor para el error que se cometará y definir en consecuencia el intervalo de confianza (1-α).
tα/2 | 2.5706
sm | 0 |  | ← Determine la desviación estándar de los parámetros m y b asociados al método de mínimos cuadrados.
sb | 0
%β |  |  | ← Determine el valor de la eficiencia electromotriz del electrodo.
Conclusión
Se encontró que el electrodo combinado de vidrio de marca y modelo , presenta una eficiencia electromotriz del 0.00 %. Por lo que el electrodo debe ser reemplazado.
𝑆_𝑥𝑥=∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2/𝑛
𝑆_𝑦𝑦=∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2/𝑛
𝑆_𝑥𝑦=∑▒𝑥𝑦−(∑▒𝑥)(∑▒𝑦)/𝑛
𝑆_𝑒=√((𝑆_𝑦𝑦−(𝑆_𝑥𝑦 )^2/𝑆_𝑥𝑥 )/(𝑛−2))
𝑚=𝑆_𝑥𝑦/(𝑆_𝑥𝑥 )
𝑏=𝑦 ̅−𝑚𝑥 ̅
𝑟_𝑥𝑦=(𝑛∑▒〖𝑥𝑦−∑▒𝑥 ∑▒𝑦〗)/(√(𝑛∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2 ) √(𝑛∑▒𝑦^2 −(∑▒𝑦)^2 ))
𝑠_(𝑦_𝑆𝑇𝐷 )=(𝑚∙𝑥_𝑖+𝑏)±𝑡_(𝛼⁄2)∙𝑆_𝑒 √(1/𝑛+(𝑥_𝑖−𝑥 ̅ )^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑏=𝑆_𝑒 √(1/𝑛+𝑥 ̅^2/𝑆_𝑥𝑥 )
𝑠_𝑚=𝑆_𝑒 (1/√(𝑆_𝑥𝑥 ))
Referencias
• Skoog, D. A., Holler, F. J., Crouch, S. R., & West, D. M. (2023). Fundamentals of Analytical Chemistry (10th ed.). Cengage Learning.
• Sawyer, D. T., Heineman, W. R. & Beebe, J. M. (1984). Chemistry Experiments for Instrumental Methods: Vol. XV. Wiley.
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2016). Análisis de agua - Determinación de pH - Método electrométrico (NMX-AA-008-SCFI-2016). Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166767/NMX-AA-008-SCFI-2016.pdf Metrohm AG. (2023).
• Electrode catalog and specifications. Recuperado de https://www.metrohm.com
• Miller, J. N. & Miller, J. C. (2011). Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (Sixth edition). Pearson Education Limited.
D. R.© UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Excepto donde se indique lo contrario esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No comercial, No derivada, 4.0 Internacional (CC BY NC ND 4.0 INTERNACIONAL).
Entidad Editora:
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
Av. Universidad 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.
Forma sugerida de citar:
García Mendoza A., Ruvalcaba Juárez J., Valenzuela Bonilla, O., Silva Vargas, J. (22 de noviembre de 2024). Determinación de la eficiencia electromotriz de un electrodo combinado de vidrio [Recurso audiovisual]. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM.