## Índice
INTRODUCCIÓN
En el presente material realizado por Angel López Ríos, estudiante de la carrera de Química Farmacéutica Biológica con número de cuenta 318187763, como parte de su servicio social en curso bajo la asesoria de la Dra. Agueda Elena Ceniceros Gómez tiene como objetivo servir como apoyo didáctico para las asignaturas “Análisis de Medicamentos” (clave 1705) y “Aseguramiento de la Calidad” (clave 1806) de la carrera de Química Farmacéutica Biológica, así como para la asignatura “Analítica Experimental III” (clave 1802) de la carrera de Química.
En este ejercicio de Excel se presentan distintas hojas, las cuales llevan por título algunos conceptos relacionados con la validación de un método analítico. En cada una se encuentra la definición, una interpretación del concepto, así como el ejercicio que se debe realizar para evaluar dicho parámetro siguiendo la NOM-177-SSA1-2013. Esto es con el fin de que quede claro el concepto y su aplicación a la hora de validar un método analítico.
La linealidad, precisión y exactitud son parámetros indispensables para la validación de métodos analíticos, por lo que explicar a detalle y poner en práctica lo aprendido mediante el empleo de la herramientas en Excel, te será de utilidad en las materias descritas anteriormente y también en familiarizarte con el manejo de Excel.

## Linealidad
LINEALIDAD
La linealidad se define como la capacidad de un método analítico para asegurar que los resultados obtenidos son directamente proporcional a la concentración del analito en la muestra. Este parámetro de acuerdo a la NOM-177-SSA1-2013 se evalúa mediante la fabricación de una curva de calibración lo cual ya puedes estar medianamente familiarizado. Los criterios de aceptación de acuerdo a la norma son r ≥ 0.99 y ERR ≤ 2.0 %
Recuerda que el intervalo de la curva de calibración dependen de la guía de validación que se siga. De acuerdo a la norma esta requiere por lo menos cinco puntos. Cada punto de la curva está determinado por una concentración de Ácido Acetil Salicílico definida. Los resultados obtenidos después de las lecturas se demuestran a continuación.
| Conc. | CURVA | Factor de
| (mg/mL) | Abs.(l=265 nm) | respuesta
| 20 | 0.049 | 0.00245 | S y=
| 40 | 0.1145 | 0.0028625 | ŷ
| 100 | 0.3045 | 0.003045 | Sy2=
| 200 | 0.6335 | 0.0031675 | Sxy=
| 300 | 0.959 | 0.0031967 | Sy/x=
|  |  |  | ERR= | <2%
b=
m=
r=
r2 = |  | >0.99

## Precisión
PRECISIÓN
La precisión se define como el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales cuando el procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una muestra homogénea. En otras palabras, es qué tan cerca están nuestros resultados entre sí. Este parámetro se evalúa mediante la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos cuando un mismo analista, utilizando el mismo método y equipo, realiza múltiples mediciones del mismo material en condiciones idénticas (mismo lugar, tiempo y lote de reactivos), mientras que la reproducibilidad es Es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos cuando diferentes analistas, equipos, laboratorios o días realizan mediciones del mismo material, utilizando el mismo método analítico.
Este parámetro se puede evaluar mediante un análisis visual. En el análisis visual se realiza al observar si en el gráfico de residuales se observa una tendencia. Al observar alguna tendencia (ya sea a la alta o a la baja) de los datos, entonces no se cumple con dicho parámetro. De acuerdo a lo anterior, se muestran los resultados obtenidos de varias curvas de calibración realizadas para evaluar dicho parámetro:
| Curva 1 |  | Curva 2 |  | Curva 3
| Conc. | CURVA | Conc. | CURVA | Conc. | CURVA
| (mg/mL) | Abs.(l=265 nm) | (mg/mL) | Abs.(l=265 nm) | (mg/mL) | Abs.(l=265 nm)
| 20 | 0.049 | 20 | 0.05 | 20 | 0.047
| 40 | 0.1145 | 40 | 0.112 | 40 | 0.12
| 100 | 0.3045 | 100 | 0.31 | 100 | 0.299
| 200 | 0.6335 | 200 | 0.636 | 200 | 0.628
| 300 | 0.959 | 300 | 0.974 | 300 | 0.981

## Exactitud
EXACTITUD
La exactitud se define como el grado de concordancia entre el valor obtenido experimentalmente y el valor de referencia. En otras palarbras, en qué tan cercanos están nuestros valores experimentales del valor real. Este parámetro de acuerdo a la NOM-177-SSA1-2013 evalúa calculando el promedio del porcentaje de recuperación o de recobro de los datos de linealidad. El criterio de aceptación para este parámetro es que el porcentaje de recuperación o recobro de los datos de linealidad debe ser ≤ 3.0 %
En este caso, al realizar una curva de calibración la mayoría de las veces se obtiene una concentración bastante cercana a la esperada, por lo que es necesario calcular la concentración real de cada punto de la curva y con ello, realizar el calculo del porcentaje de diferencia entre el valor experimental y el valor real (a lo que llamamos porcentaje de recobro) mediante la fórmula descrita más adelante. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:
|  | %Dif | Conc. Recuperada | Conc.
(mg/mL)
|  |  | 20.08 | 20
|  |  | 40.65 | 40
|  |  | 101.67 | 100
|  |  | 194.76 | 200
|  |  | 302.85 | 300
Promedio
<3%

## Resultados en conjunto
A manera de resumen, escribe los resultados obtenidos de cada parámetro, los criterios de acuerdo a la NOM-177-SSA1-2013 y su dictamen
| Parámetro | Criterio de aceptación | Resultado | Dictamen
Linealidad
Precisión
Exactitud
Conclusión: