## Portada
Ciclos de Generación de Potencia en Excel
5.- Turbinas y bombas
José Luis López Cervantes y Arturo Gracia Figueroa
Agosto de 2020

## Turbina
| 1 | 2
P [bar] | 40 | 25
T [°C] | 400
h [kJ/kg]
s [kJ/kg/K]
v [m3/kg]
Tipo
V/F
s(Vsat) [kJ/kg/K]
s(Lsat) [kJ/kg/K]
F [kg s-1] | 100
W [kW]
| 1 | 2
P [bar] | 30 | 5
T [°C] | 300
h [kJ/kg]
s [kJ/kg/K]
v [m3/kg]
Tipo
V/F
s(Vsat) [kJ/kg/K]
s(Lsat) [kJ/kg/K]
F [kg s-1] | 100
W [kW]
| 1 | 2 (S1=S2) | 2 real
P [bar] | 30 | 5 | 5
T [°C] | 300
h [kJ/kg]
s [kJ/kg/K]
v [m3/kg]
Tipo
V/F
s(Vsat) [kJ/kg/K]
s(Lsat) [kJ/kg/K]
F [kg s-1] | 100
| Ideal |  | Real
W [kW]
Turbina isoentrópica
Turbina con eficiencia del 80%
Turbina 1

## Tablas de vapor
Tablas de vapor de agua saturada | [7 empty] | Tablas de vapor sobrecaletado
T [°C]
P [bar] | Tsat [°C] | hL [kJ kg-1] | hV [kJ kg-1] | sL [kJ kg-1 K-1] | sv [kJ kg-1 K-1] | vL [m3 kg-1] | vV [m3 kg-1] | P [bar] |  | 200 | 300 | 400 | 500
0.1 | 45.8075 | 191.8123 | 2583.8869 | 0.64922 | 8.1489 | 0.0010103 | 14.6706 | 5 | h [kJ kg-1] | 2855.8962 | 3064.5962 | 3272.292 | 3484.4082
5 | 151.8362 | 640.1853 | 2748.1076 | 1.8606 | 6.8206 | 0.0010926 | 0.3748 |  | v [m3 kg-1] | 0.42503 | 0.5226 | 0.61729 | 0.71095
15 | 198.2952 | 844.7169 | 2791.0105 | 2.3147 | 6.4431 | 0.0011539 | 0.1317 |  | s [kJ kg-1 K-1] | 7.0611 | 7.4614 | 7.7954 | 8.0891
25 | 223.9565 | 961.9832 | 2802.0427 | 2.5544 | 6.256 | 0.0011974 | 0.079947
35 | 242.5617 | 1049.7753 | 2802.7435 | 2.7254 | 6.1245 | 0.001235 | 0.057058 | 10 | h [kJ kg-1] | 2828.2675 | 3051.7032 | 3264.3855 | 3479.0037
45 | 257.4394 | 1122.143 | 2797.997 | 2.8613 | 6.0198 | 0.0012697 | 0.044059 |  | v [m3 kg-1] | 0.206 | 0.25798 | 0.30659 | 0.35411
55 | 269.967 | 1184.9249 | 2789.7174 | 2.9759 | 5.9307 | 0.0013029 | 0.035642 |  | s [kJ kg-1 K-1] | 6.6955 | 7.1247 | 7.4668 | 7.764
65 | 280.8589 | 1241.1691 | 2778.8288 | 3.076 | 5.8515 | 0.0013356 | 0.029728
75 | 290.5367 | 1292.6964 | 2765.8208 | 3.1658 | 5.7792 | 0.0013682 | 0.025331 | 15 | h [kJ kg-1] | 2796.0156 | 3038.266 | 3256.3657 | 3473.5657
85 | 299.2722 | 1340.6994 | 2750.9602 | 3.2478 | 5.7115 | 0.0014013 | 0.021926 |  | v [m3 kg-1] | 0.13244 | 0.1697 | 0.20301 | 0.23516
95 | 307.2508 | 1386.0161 | 2734.3848 | 3.324 | 5.6472 | 0.0014352 | 0.019203 |  | s [kJ kg-1 K-1] | 6.4537 | 6.9199 | 7.2708 | 7.5716
105 | 314.6058 | 1429.269 | 2716.1442 | 3.3956 | 5.585 | 0.0014704 | 0.016969
115 | 321.4359 | 1470.9478 | 2696.2122 | 3.4636 | 5.5243 | 0.0015072 | 0.015097 | 20 | h [kJ kg-1] | 852.5725 | 3024.2519 | 3248.2271 | 3468.0932
125 | 327.8163 | 1511.4632 | 2674.485 | 3.5288 | 5.464 | 0.0015461 | 0.013501 |  | v [m3 kg-1] | 0.0011561 | 0.1255 | 0.15121 | 0.17568
135 | 333.806 | 1551.1916 | 2650.7749 | 3.592 | 5.4036 | 0.0015877 | 0.012116 |  | s [kJ kg-1 K-1] | 2.3301 | 6.7685 | 7.129 | 7.4335
145 | 339.4518 | 1590.5139 | 2624.806 | 3.6538 | 5.3422 | 0.0016328 | 0.010898
155 | 344.7916 | 1629.8503 | 2596.2167 | 3.715 | 5.2789 | 0.0016825 | 0.0098111 | 30 | h [kJ kg-1] | 852.9781 | 2994.3493 | 3231.571 | 3457.0405
165 | 349.8562 | 1669.6836 | 2564.566 | 3.7765 | 5.2129 | 0.0017383 | 0.0088283 |  | v [m3 kg-1] | 0.001155 | 0.081175 | 0.099377 | 0.11619
175 | 354.6712 | 1710.7632 | 2529.1142 | 3.8393 | 5.1428 | 0.0018029 | 0.0079268 |  | s [kJ kg-1 K-1] | 2.3285 | 6.5412 | 6.9233 | 7.2356
185 | 359.2577 | 1753.987 | 2488.4113 | 3.905 | 5.0663 | 0.00188 | 0.0070818
195 | 363.6331 | 1801.0808 | 2440.0056 | 3.9762 | 4.9795 | 0.0019775 | 0.0062668 | 40 | h [kJ kg-1] | 853.3874 | 2961.6515 | 3214.3735 | 3445.8374
205 | 367.8105 | 1855.898 | 2378.1596 | 4.0588 | 4.8736 | 0.0021136 | 0.0054377 |  | v [m3 kg-1] | 0.001154 | 0.058868 | 0.073432 | 0.086441
215 | 371.7951 | 1932.8091 | 2282.187 | 4.1749 | 4.7166 | 0.0023602 | 0.004463 |  | s [kJ kg-1 K-1] | 2.3269 | 6.3638 | 6.7712 | 7.0919
Determine la entropía de los sistemas indicados con diferentes valores de calidad vapor